1. Назначение, функции установки

Редукционно-охладительная установка (далее РОУ) предназначена для снижения давления и температуры пара, поступающего от внешнего источника (котельной с пароперегревателем или ТЭЦ) на вход РОУ и поддержания этих параметров на выходе РОУ на постоянном уровне вне зависимости от колебаний источника.

РОУ функционирует автоматически без присутствия обслуживающего персонала. Выполняется с использованием регулирующей, запорной арматуры VALVEA.

2. Варианты реализации установок РОУ

В зависимости от технических условий принципиальное схемное решение предполагает различные варианты реализации, которые выражаются в следующем:

- погружная или трубозамещающая форсунка;

- пневматические или электрические исполнительные механизмы;

- различная пространственная ориентация входов/выходов;

- удаленное управление по внешнему сигналу;

- встроенная защитная рубашка в паропроводе;

- исполнение трубопроводов, несущей и навесной трубопроводной арматуры из нерж. стали;

- специальные мелкие сетки фильтров;

- полная теплоизоляция со съемным теплоизоляционным покрытием корпусов трубопроводной арматуры;

- запорная арматура с сальниковым уплотнением (в стандартной комплектации с сильфонным).

3. Технические характеристики модулей

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер установки |  |  |
| Номинальное давление |  |  |
| Рабочее давление на входе | бар (и) |  |
| Рабочее давление на выходе | бар (и) |  |
| Рабочая температура пара на входе, | С |  |
| Номинальный расход охлажденного пара | кг/ч или тн/ч |  |
| Максимальный расход охлажденного пара | кг/ч или тн/ч |  |
| Температура охлажденного пара | С |  |
| Давление охлаждающей воды на входе | бар (и) |  |
| Температура охлаждающей воды | С |  |
| Минимальный расход охлаждающей воды | кг/ч |  |
| Максимальный расход охлаждающей воды | кг/ч |  |
| Максимальный уровень шума на клапане | дБ |  |
| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| Типоразмер установки |  |  |
| Номинальное давление |  |  |
| Рабочее давление на входе | бар (и) |  |
| Рабочее давление на выходе | бар (и) |  |
| Рабочая температура пара на входе | 0С |  |
| Номинальный расход охлажденного пара | кг/ч |  |
| Максимальный расход охлажденного пара | кг/ч |  |
| Температура охлажденного пара | 0С |  |
| Давление охлаждающей воды на входе | бар (и) |  |
| Температура охлаждающей воды | 0С |  |
| Минимальный расход охлаждающей воды | кг/ч |  |
| Максимальный расход охлаждающей воды | кг/ч |  |

Каждая установка РОУ проходит опрессовку, тестирование, контроль сварных соединений и имеет паспорт.

4. Состав установок

В состав модульных установок входит:

- запорно-регулирующая арматура VALVEA;

- охладительные устройства;

- системы подачи охлаждающей воды (дросселирующее устройство, регулирующий клапан, арматура, предохранительный клапан);

- трубопроводы и фасонные части к ним;

- рамы для крепления элементов установок;

- контрольно-измерительные приборы;

- шкафы управления, контроллеры, программное обеспечение, кабельная продукция;

- изоляция трубопроводов;

Примечание:

- расчеты производятся с учетом противодавления в конденсатном коллекторе 0.5 бар;

- для подбора оборудования принято давление воздуха КИП 6 бар;

- все регулирующие клапаны оснащены пневмоприводами и электро-пневматическими позиционерами.